| Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu |  |  |
| Název: Zásahy v objektech Vězeňské služby | Metodický list číslo | 14 S |
|  | Vydáno dne: 21. prosince 2016 | Stran: 3 |

I.

Charakteristika

- Předmětem tohoto metodického listu jsou zásady spolupráce s Vězeňskou službou ČR (dále jen „vězeňská služba“) a jednotkami v případě vzniku požárů a jiných mimořádných událostí v objektech vězeňské služby.

- Zásah v objektu a na zařízeních vězeňské služby se provádí jen na žádost vězeňské služby, v úzké koordinaci s jejím personálem.

- Pojmy pro účely tohoto metodického listu:

a) 	objekt vězeňské služby - je pro veřejnost uzavřený areál budov a pozemků, který je označen jako „věznice“, „vazební věznice”, popř. „ústav pro zabezpečení detence“ a má zvláštní režim vstupu a pohybu uvnitř. Komplexy budov a části budov až do koncových místností jsou trvale rozděleny uzamykatelnými uzávěry (mříže, brány apod.), mají stanovený režim otevírání, v mnohých případech omezený bezpečnostními opatřeními (např. nejde otevřít další průchod, dokud není uzavřen průchod předchozí, signalizace déle otevřeného průchodu),

b)	zařízení vězeňské služby – prostředky, které jsou určeny pro kontrolovaný pohyb osob uvnitř objektů (např. kamerový systém, dálkové otevírání, rušení signálu mobilních telefonů nebo radiostanic, zabezpečovací a komunikační prostředky, detekční prostředky),

c) 	orgán vězeňské služby - ředitel věznice nebo jeho zástupce a v době jejich nepřítomnosti (tzn. zejména v mimopracovní době a ve dnech pracovního volna a klidu) vrchní inspektor strážní služby, jehož služebna je i místem ohlašovny požáru,

d) 	sektor zásahu - místo přímo zasažené požárem nebo jinou mimořádnou událostí včetně bezprostředně ohroženého okolí vyžadující zásah jednotek.

II.

Úkoly a postup činnosti

- Vězeňská služba zabezpečuje úkoly, které jí vyplývají z příslušného zákona .

- Po příjezdu jednotky orgán vězeňské služby, který do té doby řídil záchranné práce a evakuaci, předá řízení zásahu veliteli této jednotky  a je mu nadále k dispozici.

- Zásah jednotek je součástí bezpečnostních opatření ve věznici při vzniku požáru nebo jiných mimořádných událostí, kdy velitel jednotek řídí požární zásah nebo záchranné práce jako velitel zásahu v koordinaci s orgánem vězeňské služby. V objektu věznice může být ustanovena požární hlídka nebo jednotka požární ochrany věznice (požární družstvo), se kterou velitel zásahu spolupracuje a jejíž velitel zpravidla řídil zásah do příjezdu jiných jednotek.

- Orgán vězeňské služby v návaznosti na bezpečnostní opatření ve věznici, zejména:

  - rozhoduje o vpuštění jednotek do objektu vězeňské služby,

  - informuje velitele zásahu o zvláštnostech a režimových opatřeních důležitých pro zásah v objektu vězeňské služby, např. zdrojích vody, vnitřních zásahových cestách, možnostech odvětrání (otevíratelná okna), umístění a druhu nebezpečných látek a předmětů,

  - určí zařízení vězeňské služby využitelné pro zásah jednotek (kamerový systém, radiostanice); je vhodné využívat radiostanice vězeňské služby nebo jiných vnitřních komunikačních systémů věznice,

  - vymezí jednotlivé zóny uvnitř objektu věznice pro zásah jednotek, včetně režimových opatření v nich,

  - vytvoří pro hasiče zásahovou cestu s otevřenými průchody, kterou budou příslušníci vězeňské služby monitorovat a zabezpečovat,

  - zajistí doprovod zasahujících hasičů v objektu věznice členy vězeňské služby,

  - rozhoduje o způsobu a rozsahu evakuace vězněných osob, příslušníků vězeňské služby a zaměstnanců věznice,

  - zabezpečí evidenci počtu hasičů nasazených v areálu vězeňské služby 
a jejich kontrolu před vstupem a  při opuštění areálu.

- Velitel zásahu:

- řídí zásah, stanoví způsob provedení zásahu a způsob komunikace mezi zasahujícími,

- rozhoduje o záchraně osob, určuje pořadí a způsob záchrany,

- nasazuje v objektu vězeňské služby hasiče minimálně ve dvojicích, zpravidla v doprovodu příslušníka vězeňské služby (postup k místu nasazení a návrat) s ohledem na bezpečnost a vybavení příslušníků vězeňské služby a zabezpečí evidenci jejich nasazení,

- zřizuje štáb velitele zásahu, do štábu velitele zásahu zařadí také zástupce orgánu vězeňské služby, který bude předávat veliteli zásahu informace,

- zodpovídá za zasahující hasiče a použitou požární techniku,

- spolupracuje při kontrole jednotek se zaměstnanci věznice při vstupu a před opuštěním  objektu vězeňské služby.

III.

Očekávané zvláštnosti

- Při zásahu lze očekávat následující zvláštnosti:

- časová prodleva při vstupu a vjezdu jednotek do objektů vězeňské služby a časová prodleva při odchodu a odjezdu jednotek z objektů vězeňské služby z důvodu režimových opatření,

- vězni se mohou snažit využít vzniklé mimořádné události k další trestné činnosti, např. k útěku, nepokojům, případně k zajetí rukojmí z řad zasahujících příslušníků vězeňské služby nebo jednotky; bránění v provádění zásahu jednotkám,

- příslušníci vězeňské služby doprovázející hasiče během zásahu zpravidla nejsou vycvičeni jako nositelé dýchací techniky ani vybaveni izolačními dýchacími přístroji,

- omezení funkčnosti mobilních telefonů a radiostanic jednotek,

- budovy mají zajištěná okna tak, že je nelze využít jako únikovou cestu a v mnoha případech ani jako otvor pro odvětrání (mříže, nerozbitné fólie, zajištěná okenní křídla apod.),

- sklady zbraní a střeliva, chemických látek, tlakových nádob,

- stavební návaznost věznice na objekty administrativy a soudů, výrobní prostory 
a provozy, ohradní zdi objektů s možností zpravidla jen jednoho vjezdu,

- přítomnost civilních osob (návštěvy, advokáti, znalci) nebo osob se sníženou možností pohybu ve věznicích (vězeňská nemocnice, oddíly pro trvale pracovně nezařaditelné apod.),

- dispozičně složité a nepřehledné objekty.

# Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

# § 19 odst. 2 zákona č. 239/2000, o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.